14- TOMADAS INTERNAS

14- CAIXAS 4X2

1- PEÇA DE FIO 4,0 MM

2- PEÇAS DE FIO 2,5 MM

10- TAMPAS CEGAS 4X2

2- FITAS ISOLANTES

75- METROS DE ELETRODUTO ¾

75- BRAÇADEIRAS TIPO “U” PARA ELETRODUTO ¾

200- PARAFUSOS COM BUCHAS 6MM

1- SERRA

16- LUVAS ¾

10- CURVAS 45 GRAUS ¾

PARTE HIDRAULICA

2- T LR ½

8- TUBOS ½

8- JOELHOS SOLDÁVEIS ½

4- JOELHOS LR ½

1- FITA VEDA ROSCA

2- COLAS

1- TUBO 50MM

6- JOELHOS 50MM

1- PIA 1.50M

4- VALVULAS P/PIA

5- SIFRÃO SANFONADO

3- TORNEIRAS PARA O TANQUE

1- TORNEIRA PARA A PIA

PARTE ESTRUTURAL

RECUPERAÇÃO DO PISO

RETOQUE NO REBOCO

ARRUMAR O ESPAÇO PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO

ADAPTAR UMA GRADE NO PORTÃO PRINCIPAL

PINTURA EM GERAL

4- PARAFUSOS PARA FIXAR VASOS

1- CAIXA DE DESCARGA

1- TAMPA PARA VASO

1- FECHADURA PARA BANHEIRO

1- FERROLHO PARA PORTA

1- TANQUE COM DUAS BACIAS